|  |
| --- |
| **Говорящее зеркало с четырьмя текстурированными кнопками**  |
| Общее описание  | Говорящее зеркало применяется логопедами для обучающих занятий с детьми имеющими нарушения в развитии и постановки речи. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. Логопед во время занятий, дает услышать ученику свою речь и указывает на те моменты, которые необходимо исправлять. Состоит из платформы и съемного акрилового зеркала. На платформе расположены 5 кнопок (кнопка включения и 4 текстурированные кнопки), встроенный динамик и микрофон. Платформа имеет паз для вставки зеркала. Углы платформы имеют скругления, обеспечивая полную безопасность.   | Соответствие  |
| Количество ячеек записи, шт  | Не менее 4  | Инструкция \*  |
| Количество кнопок записи/воспроизведения, шт  | Не менее 4   | Инструкция \*  |
| Количество текстурированных кнопок, шт  | Не менее 4  | Инструкция \*  |
| Цвета текстурированных кнопок  | Красный, синий, зеленый, желтый  | Соответствие  |
| Текстуры на кнопках имеют различные узоры  | Наличие  | Соответствие  |
| Общее время записи сообщений, сек  | Не менее 40   | Инструкция \*  |
| Материал платформы   | АБС пластик  | Соответствие  |
| Материал зеркала  | Акриловое зеркало на пластиковом основании  | Соответствие  |
| Кол-во элементов питания, шт  | Не менее 3  | Инструкция \*  |
| Тип элементов питания  | Батарейка АА  | Соответствие  |
| Размер платформы, см  | Не менее 34\*24  | Инструкция \*  |
| Размер кнопок воспроизведения, см  | Не менее 11\*3,2  | Инструкция \*  |